|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальное**  **казенное учреждение**  **города Коврова**  **Владимирской области**  **«Город»**  Фурманова ул., д. 33, пом. 1а  г. Ковров Владимирской области, 601901  тел. (49232) 3-47-24, факс (49232) 3-55-84  mku-gorod-kovrov@yandex.ru  ОКПО 37474738, ОГРН 1113332008041 ИНН/КПП 3305713812/330501001  \_\_\_\_\_15.02.2018г.\_\_\_ №\_\_\_\_243\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Руководителю |

Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Город» предлагает выполнить работы по утеплению наружной стены по адресу г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 10 кв. 26.

Получение ценового предложения не означает обязанность Заказчика заключить контракт.

Техническое задание.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ. | Ед. изм. | Объём |
|  | Очистка стены от отслоившейся штукатурки | м.кв. | 15 |
|  | Монтаж брусков 40Х40 длиной 3 м. | шт. | 8 |
|  | Монтаж минплиты толщиной 10 см. на саморезах по кирпичной кладке | м.кв. | 15 |
|  | Монтаж влагостойких плит ГВЛ по минплите на саморезах по брускам | м.кв. | 15 |
|  | Утепление сопряжений монтажной пеной | баллон | 2 |
|  | Шпатлевка | м.кв. | 15 |
|  | Покраска акриловой краской | м.кв. | 15 |

Обязательные условия выполнения заказа:

Место выполнения работ: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 10 кв. 26

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30.03.2018г. с правом досрочного выполнения работ.

Срок гарантии: 3 года с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ.

Условия оплаты: Форма оплаты - безналичный расчет. Без предоплаты.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком - Российский рубль.

Порядок оплаты: Оплата за выполненные работы производится в течение 15 дней с момента приемки выполненных работ, проведения экспертизы, подписания акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, получения счета (счета-фактуры).

Прочие условия: Подрядчик обязуется выполнить работы из собственных материалов, в соответствии со сметой, согласованной Заказчиком.

Адрес направления ценового предложения:

эл. почта [mku-gorod-kovrov@yandex.ru](mailto:mku-gorod-kovrov@yandex.ru)

факс 8(49232)35584

ул. Фурманова, д. 33 пом. 1а каб. 5

Контактное лицо: Фролова Мария Павловна8(49232)30078

Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить ценовую информацию по объекту закупки до 20.02.2018г. включительно.

Директор учреждения В.Н.Ягнюк

Исп.: зам.директора

М.П. Фролова

тел. 3-00-78