|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальное****казенное учреждение****города Коврова****Владимирской области****«Город»**Фурманова ул., д. 33, пом. 1аг. Ковров Владимирской области, 601901тел. (49232) 3-47-24, факс (49232) 3-55-84mku-gorod-kovrov@yandex.ruОКПО 37474738, ОГРН 1113332008041 ИНН/КПП 3305713812/330501001\_\_\_\_\_08.05.2018г.\_\_\_ №\_\_\_661На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Руководителю |

 Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Город» предлагает выполнить работы по замене радиаторов отопления по следующим адресам:

1. г. Ковров, ул. Киркижа, д.13, кв. 5
2. г. Ковров, ул. Летняя, д.27, кв. 8
3. г. Ковров, ул. Урицкого, д.21, кв.2
4. г. Ковров, ул. В.Донская, д.10/1, кв.10
5. г. Ковров, ул. Киркижа, д.14, кв.19
6. г. Ковров, пер. Чкалова, д.3, кв.3
7. г. Ковров, ул. Киркижа, д.4, кв. 7

Получение ценового предложения не означает обязанность Заказчика заключить контракт.

Обязательные условия выполнения заказа:

Место выполнения работ: по списку

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 29.06.2018г. с правом досрочного выполнения работ.

Срок гарантии: 3 года с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ.

Условия оплаты: Форма оплаты - безналичный расчет. Без предоплаты.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком - Российский рубль.

Порядок оплаты: Оплата за выполненные работы производится в течение 15 дней с момента приемки выполненных работ, подписания акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, получения счета (счета-фактуры).

Прочие условия: Подрядчик обязуется выполнить работы из собственных материалов, в соответствии со сметой, согласованной Заказчиком.

Адрес направления ценового предложения:

эл. почта mku-gorod-kovrov@yandex.ru

факс 8(49232)35584

ул. Фурманова, д. 33 пом. 1а каб. 5

Контактное лицо: Фролова Мария Павловна8(49232)30078

Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить ценовую информацию по объекту закупки до 18.05.2018г. включительно.

Директор учреждения В.Н.Ягнюк

Исп.: зам.директора

М.П. Фролова

тел. 3-00-78