## Введение

Генеральный план г. Коврова Владимирской области разработан институтом РосНИПИ Урбанистики по заданию Администрации г. Коврова.

Решения генплана нацелены на рациональную организацию территории города, когда определяющими становятся не количественные, а качественные параметры, связанные в первую очередь с развитием современной городской среды, исходя из имеющегося ресурсного потенциала.

Рациональная организация территории города – процесс, направленный на повышение инвестиционной привлекательности города, экономического потенциала, повышения качества жизни населения и развития всех систем социального обслуживания и строительства, который позволит развиваться городу, как крупному центру с большим научно-техническим потенциалом.

Основные этапы проектирования:

I очередь		– 2010 год

Расчетный срок	- 2025 год

Проект генерального плана города Коврова выполнен с использованием подосновы М 1 : 2000, представленной Управлением архитектуры и градостроительства города Коврова.

#### Научное руководство проектом

| Заместитель директора по научной работе, академик, профессор | Н.Г. Бальский |
| --- | --- |
| Главный архитектор института, академик, профессор | Л.Н. Путерман |

#### Проект генерального плана г. Коврова разработан творческим коллективом архитектурно-планировочной мастерской № 2

| Руководитель АПМ - 2 | Г.В. Алиева |
| --- | --- |
| Руководитель проекта, Главный архитектор проекта | Л.Г. Седлуха |
| Руководитель инженерных разделов | В.Н. Вальдман |

# Основные мероприятия по организации территории города на первую очередь строительства

Первоочередные мероприятия по строительству должны быть направлены на создание благоприятных условий проживания населения, отвечающих повышенным стандартам качества жизни в городе, получившем статус наукограда.

Первоочередные мероприятия связаны не только с освоением новых территорий, но и с обустройством существующей застройки.

## Архитектурно-планировочные решения

- достройка кварталов многоэтажной застройки с реконструкцией усадебного фонда и организацией внутриквартальных территорий;

- достройка микрорайонов на свободных от застройки территориях для создания завершенных жилых образований с учреждениями обслуживания;

- строительство секционной застройки со сносом двухэтажных домов;

- застройка района коттеджными домами в южной части города в районе с. Андреевки;

- завершение формирования общегородского центра на реконструируемых территориях со строительством административных зданий, зданий культурно-бытового назначения, объектов торговли;

- организация научного центра на базе завода ГУПВНИИ «Сигнал»;

- организация парка на берегу р. Клязьмы;

## Население

На первую очередь прогнозируется, что численность населения стабилизируется и на 500 человек увеличится, в основном, за счет вновь прибывших мигрантов. С другой стороны, прогнозируется рост естественного прироста за счет роста рождаемости и снижения смертности за счет улучшения социально-экономического положения города. Ниже приведена таблица прогноза формирования численности населения города на период до 2010 года.

##### Источники формирования численности населения

Таблица 1.2-1

| Периоды | Численность населения на начало и конец периода (тыс.чел.) | Прирост/убыль всего, (тыс. чел.) | в том числе за счет |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Естественного прироста | Механического прироста |
|  |  |  | Всего (тыс. чел) | Ежегодно на 1000 жителей | Всего (тыс. чел.) | Ежегодно на 1000 жителей |
| 2003 -2010 | 157,5-158,0 | 0,5 | -7,7 | -7 | 8,2 | 7,4 |

## Жилищное строительство

- Жилищное строительство на южных свободных территориях города
(всего 53 га),

- Снижение объемов строительства 5-9 этажных домов с 80% до 77% от общей доли строительства

- Снос ветхого и аварийного деревянного фонда на ценных территориях в центральной части города.

##### Основные показатели по развитию жилищного строительства
на первую очередь, тыс. м2

Таблица 1.3-1

| Наименование показателей | 5-9 | 2-4 | ИЖС |
| --- | --- | --- | --- |
| Убыль жилого фонда | - | 16,4 | 10,9 |
| Существующий сохраняемый | 2228,6 | 521,4/16 | 450,6 |
| Объем нового строительства | 213,6/77 | 46,2/17 | 18/6 |
| Всего жилой фонд | 2442 | 567,6 | 468,6 |

## Социальный комплекс

- Планировочное завершение формирования центра города, которое было предложено предыдущим Генеральным планом

- Создание инвестиционно-привлекательной среды для центров социально-бытового обслуживания горожан. Строительство дома бытового обслуживания, встроенных предприятий общественного питания, торгового комплекса, бизнес центров и иных центров концентрации научно-практической деятельности.

- Спортивные центры с обязательным размещением в них плавательных бассейнов, всего на первую очередь требуется 2 бассейна в южной и западной частях города.

- Расширение больничного комплекса МУЗ “Центральная городская больница” на юге города предположительно на 300 коек, и на 100 коек в ряде других стационарных учреждений здравоохранения.

- Детский сад на 100 мест в южном районе новой застройки.

- Один Музей-выставочный зал для организации демонстрации различных выставок, связанных с выпускаемой продукцией города, городов-партнеров, а также для проведения ярмарок товаров народного потребления. Место дислокации – центральная часть города.

- Пожарная часть на 6 машин в южной части города, а так же расширение штата существующих частей.

- 8 объектов общественных уборных с 12-ю приборами в каждом, распределение их по городу преимущественно равномерное с преобладанием в центре. Все они встроенные

- Строительство крематория c колумбарием и размещение его в Ковровском районе, в районе существующих кладбищ

## Научно-производственный комплекс

- На основе существующего университета создание расширенного научно-образовательного центра.

- Расширение промышленной зоны на 18 га за счет активно развивающейся организации ОАО “ДСК” в юго-западной части города.

## Транспортная инфраструктура

- Реконструкция ряда магистралей районного значения и осуществление пробивок в сети улиц районного значения.

- Реконструкция путепровода в створе пр.Ленина.

- Реконструкция тоннеля в створе ул.Свердлова и подходов к нему.

- Отвод грузового транзита от селитебных и общественно-деловых зон (предлагаемые пути следования - Еловая ул. – ул.Космонавтов – Муромская ул. – Социалистическая ул. – ул.Свердлова – ул.Никонова (Долинная ул.)).

- Разработка городской программы развития троллейбусного транспорта.

## Инженерная инфраструктура

#### Водоснабжение

- Увеличение добычи на Юго-Западном водозаборе;

- Реконструкция существующих и строительство новых сетей;

- Тампонаж Центральной скважины;

- Текущий ремонт существующих водозаборов;

- Разработка проекта по определению границ (II и III-го поясов) зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- Организация зон санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. на источниках водоснабжения;

- Объединение двух существующих водопроводных сетей (южной и северной);

- Перекладка водопроводных сетей на улицах Грибоедова, Артемовской, II-ой Всегодической, Правды, Васильева, Ленинградской, Сосновая, Чистова, Октябрьская, Бутовая, Островского.

#### Хозяйственно-бытовая канализация

- Строительство новых и реконструкция существующих сетей (коллектора: по ул. Кузнечная-Набережная, Бурматова, Восточный коллектор, а также канализационные линии необходимо ремонтировать на улицах Генералова,
1-ая и 2-ая Клязьменская, Космонавтов, Труда, Борцов);

- Ремонт и реконструкция существующих КНС;

- Широкомасштабная реконструкция и увеличение мощности существующих канализационных очистных сооружений.

#### Энергоснабжение

##### Электроснабжение

Электроснабжение потребителей района на I очередь сохранится от существующей системы «Владимирэнерго». Для обеспечения надежного электроснабжения района необходима реконструкция п/ст «Ковров» с установкой более мощных трансформаторов (3х40МВА). В период до 2010г. проектом предусматривается реконструкция одного трансформатора мощностью 40 МВА на п/ст «Южная» в связи с его 100% износом.

##### Теплоснабжение

Учитывая изношенность оборудования существующих котельных северного района города, на I очередь необходимо произвести реконструкцию источников теплоснабжения с перекладкой ветхих тепловых сетей. Предусматривается ликвидация котельных № 1и № 5, нагрузка которых присоединяется к реконструированным котельным № 3 и № 8.

Покрытие тепловых нагрузок южного района на I очередь предусматривается, в основном, от отопительной котельной по ул.Блинова с учетом ее реконструкции и установкой дополнительного котла КВГМ-50, а также от ряда мелких существующих котельных, на которых необходимо произвести замену устаревшего оборудования.

##### Газоснабжение

На I очередь в юго-западной части города проектом предусматривается закольцовка газовых сетей по высокому давлению для обеспечения бесперебойного газоснабжения. Газоснабжение усадебной и коттеджной застройки на  левом берегу р.Клязьма осуществляется по газопроводу высокого давления от ГРС, расположенной в п.Малыгино. Необходимо осуществить закольцовку левобережной части с правобережной частью города, что позволит при аварийной ситуации на ГРС г.Коврова обеспечить газоснабжением жилищно-коммунальный сектор города.

В южной части города для обеспечения газоснабжением потребителей новой 1-2 этажной застройки потребуется строительство одного ГРП и газовых сетей.

На I очередь также необходима перекладка изношенных сетей высокого давления.

## Инженерная подготовка территории

В качестве первоочередных предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация поверхностного стока на площадках первоочередного строительства; для этого строительство 19,95км открытых водостоков, 137,5 км закрытых водостоков и 4,7 км напорных водостоков.

- строительство семи насосных станций

- мероприятия по очистке поверхностного стока – строительство двух очистных сооружений дождевой канализации.

- строительство 3,15 км дамб обвалования

- подсыпка территории, объем подсыпки 380 тыс. м3.

- благоустройство водотоков, расчистка и частичное дноуглубление водоемов на площади 39 га.

## Мероприятия по охране окружающей среды

- Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования. Создание лесопарка на уже подготовленных территориях на северо-западе города.

- Внедрение новых технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ, с применением высокоэффективных газоочистных и пылеулавливающих установок;

- Оздоровление городских почв заменой почвенного слоя в особенно загрязненных участках, а также обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почв), связывающими тяжелые металлы и стимулирующими почвообразовательный процесс.

- Принятие мер по улучшению системы городской канализации: разделению промышленных и дождевых стоков, ремонту коллектора, строительство канализационных насосных станций, реконструкция городских очистных сооружений и строительство 3 ступеней биологической очистки.

- Применение разработок имеющихся технологий по извлечению тяжелых металлов из илов и выбору наиболее экономичной и эффективной системы их переработки для улучшения ситуации с загрязнением старичных озер р. Клязьма

- Разработка городской стратегии управления твердыми бытовыми отходами, включающей их сбор, утилизацию, а так же мероприятия по уменьшению образования отходов. Обеспечение нормирования города по токсичным и твердым бытовым отходам, строительство нового полигона для минимального хранения отходов, отвечающего всем санитарно-гигиеническим, и экологическим требованиям.