ПАМЯТКА

руководителям организаций о мерах пожарной  безопасности при проведении Новогодних и Рождественских праздников

Новогодние праздники – пора проведения елок, утренников и всевозможных развлекательных мероприятий. Руководителям организаций при проведении Новогодних праздников во избежание несчастных случаев, связанных с пожарами, необходимо учесть следующие требования пожарной безопасности

При организации и проведении новогодних праздников:

- Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями.

- Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.

- При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться в светлое время суток.

- Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПЭУ. При использовании осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.

- При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:

- Проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся.

- Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.

- Украшать елку целлулоидными игрушками, а также ватой и марлей, не пропитанными огнезащитными составами.

- Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов.

- Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывоопасные работы.

- Использовать ставни на окнах для затемнения помещений.

- Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья.

- Полностью гасить свет в помещениях во время спектаклей и  представлений.

- Допускать заполнения помещений людьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.

Напоминаем, что в  случае возникновения пожара в службу спасения можно позвонить по мобильному телефону.  В  зависимости от типа телефонной трубки:

- пользователям компании «Би Лайн» набирать 	 -«01» или «001» или «112»;

- пользователям компании «Мегафон» набирать	 -«01» или «010-019» или  «112 (далее следовать указаниям оператора)»;

- пользователям компании «МТС» набирать	 - «01» или «010-019»;

- пользователям компании «Скайлинк» набирать	  - «01».

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЧС РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ