|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальное****казенное учреждение****города Коврова****Владимирской области****«Город»**Фурманова ул., д. 33, пом. 1аг. Ковров Владимирской области, 601901тел. (49232) 3-47-24, факс (49232) 3-55-84mku-gorod-kovrov@yandex.ruОКПО 37474738, ОГРН 1113332008041 ИНН/КПП 3305713812/330501001\_\_\_\_28.05.2018г.\_\_\_ №\_\_\_\_ 753\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Руководителю |

 Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Город» предлагает выполнить работы по ремонту квартиры по адресу: тер. Ковров-8 , д. 16, кв. 3.

Получение ценового предложения не означает обязанность Заказчика заключить контракт.

Техническое задание.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ. | Ед. изм. | Объём |
| 1 | Разборка покрытий полов дощатых | м.кв. | 8,4 |
| 2 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м.кв. | 8,4 |
| 3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | м.куб.изоляции | 42 |
| 4 | Устройство оснований полов из фанеры | м.кв. | 8,4 |
| 5 | Устройство покрытий из линолеума | м.кв. | 8,4 |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб | м. | 7 |
| 6 | Установка раковины | шт. | 1 |
| 7 | Установка смесителя для умывальника | шт. | 1 |
| 8 | Установка мойки | шт. | 1 |
| 9 | Установка смесителя латунного для мойки | шт. | 1 |
| 10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | м. | 12,3 |

Обязательные условия выполнения заказа:

Место выполнения работ: Владимирская обл., тер. Ковров-8, д. 16 кв. 3

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30.06.2018г. с правом досрочного выполнения работ.

Срок гарантии: 3 года с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ.

Условия оплаты: Форма оплаты-безналичный расчет. Без предоплаты.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком - Российский рубль.

Порядок оплаты: Оплата за выполненные работы производится в течение 15 дней с момента приемки выполненных работ, проведения экспертизы, подписания акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, получения счета (счета-фактуры).

Прочие условия: Подрядчик обязуется выполнить работы из собственных материалов, в соответствии со сметой, согласованной Заказчиком.

Адрес направления ценового предложения:

эл. почта mku-gorod-kovrov@yandex.ru

факс 8(49232)35584

ул. Фурманова, д. 33 пом. 1а каб. 9

Контактное лицо: Дорофеева Марина Викторовна 8(49232)35584

Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить ценовую информацию по объекту закупки до 02.06.2018г. включительно.

Директор учреждения В.Н.Ягнюк

Исп.: экономист, главный специалист

М.В.Дорофеева

тел. 3-55-84