|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальное**  **казенное учреждение**  **города Коврова**  **Владимирской области**  **«Город»**  Фурманова ул., д. 33, пом. 1а  г. Ковров Владимирской области, 601901  тел. (49232) 3-47-24, факс (49232) 3-55-84  mku-gorod-kovrov@yandex.ru  ОКПО 37474738, ОГРН 1113332008041 ИНН/КПП 3305713812/330501001  \_\_\_\_31.08.2018г.\_\_\_ №\_\_\_\_1196 \_\_\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Руководителю |

Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Город» предлагает выполнить работы по ремонту входной группы в служебное помещение по адресу: г . Ковров, ул.Фурманова,д.33, пом.1а.

Получение ценового предложения не означает обязанность Заказчика заключить контракт.

Техническое задание.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ. | Ед. изм. | Объём |
| 1 | Обрамление козырька угловой сталью | 1т | 0,074 |
| 2 | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных | м.кв. | 2,7 |
| 2 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных | м.кв. | 2,7 |
| 4 | Очистка вручную поверхности фасадов от покраски меловой | м.кв. | 2,7 |
| 5 | Перетирка штукатурки фасадов | м.кв. | 2,7 |
| 6 | Ремонт штукатурки откосов | м.кв. | 0,9 |
| 7 | Окраска фасадов | м.кв. | 3,6 |
| 8 | Окраска ранее окрашенных металлических дверей | м.кв. | 3,1 |
| 9 | Устройство кровель из оцинкованной стали ПВХ | м.кв. | 4,5 |

Обязательные условия выполнения заказа:

Место выполнения работ: входная группа в служебное помещение по адресу: г . Ковров, ул.Фурманова,д.33, пом.1а.

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 21.09.2018г. с правом досрочного выполнения работ.

Срок гарантии: 3 года с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ.

Условия оплаты: Форма оплаты-безналичный расчет. Без предоплаты.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком - Российский рубль.

Порядок оплаты: Оплата за выполненные работы производится в течение 15 дней с момента приемки выполненных работ, проведения экспертизы, подписания акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, получения счета (счета-фактуры).

Прочие условия: Подрядчик обязуется выполнить работы из собственных материалов, в соответствии со сметой, согласованной Заказчиком.

Адрес направления ценового предложения:

эл. почта [mku-gorod-kovrov@yandex.ru](mailto:mku-gorod-kovrov@yandex.ru)

факс 8(49232)35584

ул. Фурманова, д. 33 пом. 1а каб. 9

Контактное лицо: Дорофеева Марина Викторовна 8(49232)35584

Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить ценовую информацию по объекту закупки до 06.09.2018г. включительно.

И.о. директора учреждения М.П.Фролова

Исп.: экономист, главный специалист

М.В.Дорофеева

тел. 3-55-84