|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальное**  **казенное учреждение**  **города Коврова**  **Владимирской области**  **«Город»**  Фурманова ул., д. 33, пом. 1а  г. Ковров Владимирской области, 601901  тел. (49232) 3-47-24, факс (49232) 3-55-84  mku-gorod-kovrov@yandex.ru  ОКПО 37474738, ОГРН 1113332008041 ИНН/КПП 3305713812/330501001  \_\_\_\_02.10.2018г.\_\_\_ №\_\_\_1368\_ \_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Руководителю |

Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Город» предлагает выполнить работы по текущему ремонту кровли над муниципальной квартирой по адресу: г . Ковров, ул. Белинского, д. № 10, кв. № 8.

Получение ценового предложения не означает обязанность Заказчика заключить контракт.

Техническое задание.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 0,54 |
| 2 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,6 |
| 3 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,6 |
| 4 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кровли | 0,54 |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,4 |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза | 1 т груза | 1,4 |

Обязательные условия выполнения заказа:

Место выполнения работ: Владимирская обл., г . Ковров, ул. Белинского, д. № 10.

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 09.11.2018г. с правом досрочного выполнения работ.

Срок гарантии: 3 года с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ.

Условия оплаты: Форма оплаты-безналичный расчет. Без предоплаты.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком - Российский рубль.

Порядок оплаты: Оплата за выполненные работы производится в течение 15 дней с момента приемки выполненных работ, проведения экспертизы, подписания акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, получения счета (счета-фактуры).

Прочие условия: Подрядчик обязуется выполнить работы из собственных материалов, в соответствии со сметой, согласованной Заказчиком.

Адрес направления ценового предложения:

эл. почта [mku-gorod-kovrov@yandex.ru](mailto:mku-gorod-kovrov@yandex.ru)

факс 8(49232)35584

ул. Фурманова, д. 33 пом. 1а каб. 9

Контактное лицо: Дорофеева Марина Викторовна 8(49232)35584

Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить ценовую информацию по объекту закупки до 07.10.2018г. включительно.

И.о. директора учреждения М.П.Фролова

Исп.: экономист, главный специалист

М.В.Дорофеева

тел. 3-55-84