Приложение № 3

к подпрограмме «Формирование современной

городской среды на территории

города Коврова в 2017 году»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ | | | | | | | | | | |
| 1. На ремонт дворовых проездов, тротуаров | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование работ | | Ед.  измер. | | | Кол-во | | | Стоимость с НДС в руб. |
| 1 | | Поднятие горловин колодцев (без стоимости люка) | | 1 люк | | | 1 | | | 3812,00 |
| 2 | | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщиной 5см (с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 5 км) | | м2 | | | 1 | | | 50,00 |
| 3 | | Разборка асфальтобетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 5 км) толщ.10см | | м3 | | | 1м2х0,1м | | | 145,00 |
| 4 | | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 5км)  толщиной 10см | | м3 | | | 1м2х0,1м | | | 16,00 |
| 5 | | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка  толщ.10см | | м3 | | | 1м2х0,1м | | | 86,00 |
| 6 | | Устройство покрытий толщиной 15 см при укладке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (щебень марки М400)  толщ.15см | | м2 | | | 1м2 | | | 229,00 |
| Добавка на 1 см толщины щебеночного слоя | | м2 | | | 1 | | | 12,00 |
| 8 | | Розлив битумно-дорожной эмульсии | | тн | | | 1м2х0,0003тн | | | 6,00 |
| 9 | | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщиной 1см (нижний слой пористый а/б марки П)-проезжая часть | | тн | | | 1м2 | | | 94,00 |
| 10 | | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ. 4 см (верхний слой а/б марки III В) -проезжая часть | | м2 | | | 1 | | | 399,00 |
| 11 | | Устройство асфальтобетонного слоя из а/бетона толщиной 3 см ( а/б марки Ш, тип Д)-тротуар | | м2 | | | 1 | | | 394,00 |
| 12 | | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 5 км) | | 1 пог.м | | | 1 | | | 430,00 |
| 13 | | Установка нового бортового камня 3.100.15 | | 1 пог.м | | | 1 | | | 1076,00 |
| 14 | | Добавка толщины на 0,5 асфальтового покрытия тротуара (асфальтобетонное покрытие марки III Д) | | М2 | | | 1 | | | 62,00 |
| 15 | | Установка тротуарного бортового камня 3.100.8 | | п/м | | | 1 | | | 872,00 |
| 16 | | Устройство щебеночного основания тротуаров толщиной 10 см (щебень М 400) | | М2 | | | 1 | | | 312,00 |
| 17 | | Добавка на 1 см щебеночного основания тротуаров (щебень М 400) | | М2 | | | 1 | | | 17,00 |
| **2. На освещение дворовых территорий** | | | | | | | | | | |
| № | | Вид работы | | | | | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. | |
| 1 | | Прокладка провода по фасаду здания (ПВ 3 сечением 10 мм2) | | | | | м | 202 | |
| 2 | | Установка кронштейна (со стоимостью кронштейна) | | | | | шт | 2 863 | |
| 3 | | Установка светильника (светильник SSU-220/60-02.1 (WLO) | | | | | шт | 8 140 | |
| 4 | | Установка выключателя (выключатель одноклавишный для открытой проводки) | | | | | шт | 204 | |
| 5 | | Установка фотоэлемента (фотоэлемент к фотореле ФР-7Е) | | | | | шт | 421 | |
| 6 | | Установка распределительной коробки (распределительная коробка IP-54) | | | | | шт | 686 | |
| 7 | | Прокладка труб гофра для защиты проводов (труба гофра диаметром 60 мм) | | | | | м | 256 | |
| 8 | | Затягивание провода в трубы (провод СИП) | | | | | м | 128 | |
| 10 | | Установка опоры СВ-95-5 с развозкой опор (опор СВ-95-5) | | | | | шт | 12597 | |
| 11 | | Подвес провода СИП (провод СИП 2X25) | | | | | м | 155 | |
| 12 | | Демонтаж светильника | | | | | шт | 351 | |
| 13 | | Демонтаж провода с фасада | | | | | м | 24 | |
| 14 | | Демонтаж опоры с погрузкой и перевозкой | | | | | шт | 1284 | |
| 15 | | Пробивка отверстий в кирпиче | | | | | 1 шт.. | 549 | |
| **3. На установку скамьи** | | | | | | | | | |
| № | | Вид работы | | | Ед.измерения | | | Стоимость с НДС, руб. | |
|  | | **Работа** | | |  | | |  | |
| 1 | | Стоимость установки скамьи | | | шт | | | 763 | |
|  | | **Оборудование** | | |  | | |  | |
| 2 | | Скамья  Размеры: 2000\*385\*660 | | | шт | | | 3368 | |
| 3 | | Скамья со спинкой  Размеры: 1985\*715\*955 | | | шт | | | 4240 | |
| **4. На установку урны** | | | | | | | | | |
| № | | Вид работы | | Ед.измерения | | | | Стоимость с НДС, руб. | |
|  | | **Работа** | |  | | | |  | |
| 1 | | Стоимость установки урны | | шт | | | | 66 | |
|  | | **Оборудование** | |  | | | |  | |
| 2 | | Урна с контейнером на бетонном основании Объем: 40л  Размеры: 420\*420\*665 | | шт | | | | 2000 | |